青岛市住房和城乡建设局文件

青建办字〔2022〕41号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

青岛市住房和城乡建设局

关于城市更新中建设工程消防验收备案推行

告知承诺优化营商环境的通知

各区（市）住房和城乡建设主管部门，西海岸新区住房和城乡建设局，各有关单位：

为进一步深化“放管服”改革和优化营商环境，创新消防验收备案审批方式，优化再造审批流程，提高行政审批效率，根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号，以下简称《暂行规定》）、《住房和城乡建设部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查验收试点的通知》（建办科函〔2021〕164号）、《山东省建设工程消防设计审查验收实施细则（暂行）》（鲁建质安字〔2021〕9号）等有关法律法规，按照住房城乡建设部、省住房城乡建设厅工作部署要求，依据我局《优化城市更新中建设工程消防验收八项措施》，现就建设工程消防验收备案告知承诺制有关工作通知如下：

一、工作目标

为积极推进、有序引导我市城市更新中建设工程消防验收备案工作，针对依法可以不申请办理施工许可证的房屋建筑和市政基础工程实行消防验收备案告知承诺制，明确告知承诺适用范围，规范告知承诺工作流程，创新消防审批方式，加强事中事后监管，实行失信惩戒机制，有效推进城市更新中建设工程消防验收备案工作。

- 承诺范围

本市行政区域内依法可不办理建筑工程施工许可证，但按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的房屋建筑和市政基础工程。不含《暂行规定》第十四条规定的特殊建设工程，特殊建设工程实行消防设计审查验收制度。

符合消防验收备案告知承诺条件的，建设单位自愿选择申请消防验收备案告知承诺，或按照《暂行规定》要求申请消防验收备案。

- 基本要求

（一）实行消防验收备案告知承诺的既有建筑改造工程，所在的既有建筑物主体已依法依规取得消防验收备案手续（1998年9月1日前的建筑具有房屋产权证书或相关证明）。

（二）实行消防验收备案告知承诺的建设工程，建设单位应委托相应资质的设计单位根据国家有关法律法规及工程建设消防技术标准进行消防设计，并严格按照消防设计文件及标准进行施工。

（三）建设单位应按照正常消防验收备案标准要求建立建设工程相关消防档案资料（含竣工验收报告、消防查验报告及附件、消防设计文件及涉及消防的竣工验收图纸、原建筑主体消防验收意见或证明材料、工程投资额相关认定文件等），并长期保存，随时备查。

（四）通过消防验收备案告知承诺取得告知承诺备案凭证的建设工程，再次改建、扩建需依法向消防验收主管部门重新申请消防验收或备案。

四、办理流程

实行告知承诺制的建设工程，建设单位应当自工程竣工后，组织参建各方组织竣工验收，开展竣工验收消防查验，并于竣工验收合格之日起五个工作日内申请。

建设单位通过青岛市工程建设项目审批管理平台进行申报，提交《建设工程消防验收备案表（告知承诺）》（附件1）、《建设工程消防验收备案告知承诺书》（附件2），由消防验收主管部门留存，并出具《建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）》（附件4），予以公示。

五、监督管理

消防验收主管部门对实行告知承诺的建设工程依法进行消防验收备案“双随机、一公开”检查，并对发现的违法违规行为依法严肃查处；相关行业主管部门根据各自职责加强日常监管。

（一）确定审查比例

按照《山东省建设工程消防设计审查验收实施细则（暂行）》（鲁建质安字〔2021〕9号）第二十九条规定，人员密集场所(包含设有人员密集场所的其他建设工程)抽查比例为50%；火灾危险性为丙类的厂房和仓库抽查比例为30%；其他建设工程抽查比例为20%。

抽中工程由消防验收主管部门于十个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成检查,制作检查记录,检查结果应当通知建设单位,并向社会公示。检查不合格的,建设单位应当停止使用建设工程,并组织整改；整改完成后,向消防验收主管部门提交《建设工程消防验收备案抽查复查申请表（告知承诺）》（附件3），申请复查。消防验收主管部门应当在7个工作日内进行复查,并出具复查意见,复查合格后方可使用建设工程。

（二）落实各方主体责任

建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。消防验收主管部门发现相关责任主体及人员违反消防技术标准设计和施工的，责令改正，并依法查处弄虚作假、违法违规等行为，纳入信用管理。

（三）加强事中事后监管

消防验收主管部门发现告知承诺备案单位（场所）实际情况与承诺内容严重不符的，发现项目不应该按照“告知承诺制”办理的，应当责令改正，涉及违法的依法查处，并作为不良行为纳入信用管理，建设单位重新办理消防验收备案手续。

消防验收主管部门将消防验收备案告知承诺项目信息定期公示，与相关监管部门加强信息共享。相关监管部门应将告知承诺的项目纳入日常监管范围，依据《中华人民共和国消防法》等法律法规开展消防日常监督检查，对于违法违规行为，依法依规进行查处。

本通知自发布之日起试行一年。本通知印发之前已竣工的工程不适用于消防验收备案告知承诺制。国家法律法规、住房和城乡建设部、山东省住房和城乡建设厅出台新规定的，从其规定。

附件：1.建设工程消防验收备案表（告知承诺）

2.建设工程消防验收备案告知承诺书

3.建设工程消防验收备案抽查复查申请表（告知承诺）

4.建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）

青岛市住房和城乡建设局

2022年6月10日

附件1

建设工程消防验收备案表（告知承诺）

工程名称：	    （印章）	   申请日期：	   年  月  日

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 类别 |  | 口新建 改建（口装饰装修、口改变用途、口建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  | 单位名称 |  | 资质 等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  |  |  |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法不需要办理建筑工程施工许可证 的证明文件及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件日期 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 |  | 使用 性质 |  | 耐火等 级 | 层数 |  |  | 建筑高度（m） |  | 建筑长度（m） |  |  | 占地面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| 口装饰装修 | 装修部位 |  |  |  | 口顶棚 口墙面 口地面 口隔断 口固定家具 口装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原使用功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口建筑保温 | 材料类别 |  |  |  | □ A □ B1 □ B2 |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（背面有正文）

施工过程中消防设施检测情况（如有）

技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

建设工程竣工验收消防查验情况

一、基本情况 严格按照设计文件施工,质量严格按照设计图纸及规范和合同要求达到合格，进行了工程竣工验收消防查验，查验各项内容合格。（参考样式） 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

二、经审查合格的消防设计文件实施情况 本工程已完成工程设计文件要求的各项内容。符合设计文件和相关技术标准要求，验收合格。（参考样式） 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

- 工程监理情况 消防工程所有工程内容已全部施工完毕，所含各分项质量经检查验收，全部合格；质量控制资料完整；涉及安全和使用功能的各项检测实验报告均符合要求。（参考样式） 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日

- 工程施工情况 按照设计文件和国家工程建设消防技术标准施工，工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定。（参考样式） 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名：年 月 日 项目经理签名： 年 月 日

五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 消防设施性能检测合格；系统功能联调联试情况正常实现。（参考样式） 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日

备注：

说    明

1．填表前建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设工程消防技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。

2．填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3.填表单位应在申请表中注明“印章”处加盖单位公章，申请表涉及多页，需要加盖骑缝章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4.填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水， 字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”。表格或文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.如行数和页数不够，可另加行/页（附行/页应按照文书所列项目要求制作）。

7.“建筑名称”中填写建筑基本情况，二次装修项目填写原主体建筑情况。

8.需提供的“许可文件”“批准文件”可为复印件，加盖公章，申请人应注明与原件一致、存放处和日期并签名确认。（二次装修工程附原主体验收意见复印件盖公章）。

9.建设单位如在施工过程中自行完成消防设施检测， 或在建设工程竣工验收消防查验时自行完成消防设施性能、系统功能联调联试，《建设工程消防验收备案表》中“技术服务机构”一栏可由建设单位填写。

10.《建设工程消防验收备案表》中“备注”一栏所填内容可包括：（1）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称， 堆场的储量和储存物质名称等；（2）其他相关情况。

11.按有关规定必须实行监理的建设工程，才需填写“监理单位”栏。

附件2

建设工程消防验收备案告知承诺书

：

我单位                      现就                 工程（工程地址：               ；建筑面积：            ；建筑层数：            ；工程投资额             ：改造后使用功能：            ；原使用功能：          ；）申请建设工程消防验收备案，作出下列承诺：

1.已认真学习消防法律法规，对建设工程消防验收备案告知事项的全部内容已经知晓和全面理解，自愿采用告知承诺制申请消防验收备案。

2.建筑物主体已依法依规取得消防验收备案手续（1998年9月1日前的建筑具有房屋产权证书或相关证明）。

3.在工程建设过程当中遵守国家法律法规和工程消防技术标准，严格按照消防设计施工并完成各项工程建设内容。

4.选用的所有消防产品、具有防火性能要求的建筑材料、装修材料均符合国家标准、行业标准技术要求，产品质量合格证明材料齐全、有效。

5.已按照正常消防验收备案标准要求建立建设工程相关消防档案资料（含竣工验收报告、消防查验报告及附件、消防设计文件及涉及消防的竣工验收图纸、原建筑主体消防验收意见或证明材料、工程投资额相关认定文件等），并长期保存，随时备查。

6.对本工程消防安全承担首要责任、主体责任，所作承诺及提交的相关材料真实、准确、合法、有效；自愿承担项目备案部门告知的各项惩戒措施，自愿承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任。

以上承诺是申请人的真实意思表示。

建设单位（盖章）：               法定代表人（签名）：

项目负责人（签名）：             经办人（签名）：

年   月   日

本承诺书一式两份，一份交主管部门，一份建设单位存档。

# 附件3

# 建设工程消防验收备案抽查复查申请表（告知承诺）

工程名称：	（印章）        申请日期：    年	月   日

| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |
| 备案凭证（告知承诺）文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程消防验收备案抽（复）查结果通知书文号（告知承诺） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题整改情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 | 设计单位 | 工程监理单位 |  | 施工单位 |  | 建设单位 |
| 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |  | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |  | 项目负责人 （签名）： （印章） 年 月 日 |

说    明

1．填表前建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设工程消防技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。

2．填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3.填表单位应在申请表中注明“印章”处加盖单位公章，申请表涉及多页，需要加盖骑缝章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4.填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水， 字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”。表格或文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.如行数和页数不够，可另加行/页（附行/页应按照文书所列项目要求制作）。

7.《建设工程消防验收备案抽查复查申请表》中“其他需要说明的情况”一栏所填内容可包括：（1）消防设计文件如有变更的，应注明变更情况；（2）应注明整改后消防设施性能、系统功能联调联试等检测合格情况；（3）其他相关情况。

8.按有关规定必须实行监理的建设工程，才需填写“监理单位”栏。

9.此表为备案抽中项目，发放不合格意见后，再次申报时填写。

附件4

住房和城乡建设局

建设工程消防验收备案凭证（告知承诺）

建消验备承诺字〔2022〕第000X号

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《住房和城乡建设部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查试点的通知》（建办科函〔2021〕164号）、青岛市住房和城乡建设局《关于城市更新中建设工程消防验收备案推行告知承诺优化营商环境的通知》等有关规定，你单位   年   月  日申请                             工程（地址：           ；建筑面积：         ；层数:        ；使用功能：         ；）告知承诺消防验收备案，提交以下材料：

建设工程消防验收备案表（告知承诺）；

建设工程消防验收备案告知承诺书。

提交材料齐全。

该工程未被确定为检查对象。请你单位切实履行消防安全主体责任，确保消防安全。

该工程被确定为检查对象，我单位将在十个工作日内进行检查，请做好准备。

（印章）

年   月   日

建设单位签收:                          年   月   日

备注：本凭证一式两份，一份交建设单位，一份存档。

抄送：青岛市消防救援支队

青岛市住房和城乡建设局                 2022年6月13日印发